## a
SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMAŃ I NAPADU - SATEL
1 | Integra 128 | centrala alarmowa | 1 | szt.
2 | TR60VA | transformator 230/20V | 1 | szt.
3 |  | Akumulator 12V/17Ah | 1 | szt.
4 | OPU-3P | obudowa centrali | 1 | szt.
5 | INT-E | Ekspander 8 wejść | 1 | szt.
6 | OPU-1B | obudowa ekspandera | 1 | szt.
7 | INT-KLCDR-BL | Manipulator | 1 | szt.
8 | SP-4003-R | sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny | 2 | szt.
9 | SPW-100 | sygnalizator akustyczny wewnetrzny | 2 | szt.
10 | Cobalt PRO | czujnki ruchu PIR+MW | 11 | szt.
11 | PNK-1 | przycisk napadowy | 1 | sz.
12 | K2 2E | kontaktron czołowy 2EOL | 13 | szt.
13 |  | przewód YTDY 6 x 0,5 mm | 800 | mb
14 |  | materiały instalacyjne | 1 | kpl.
15 |  | konfiguracja i uruchomienie systemu | 1 | kpl.
16 |  | szkolenie | 1 | kpl.